## 滤筒除尘器之性能指标

脉冲气流没有经过文丘里就直接喷吹进入滤筒内部。将会导致滤筒靠近脉冲阀的一端承受负压，而滤筒的另一端将承受压力这就会造成滤筒的上下部清灰不同而可能缩短使用寿命，并使设备不能达到有效清灰。 　 　
　灰尘堆积在滤筒的折叠缝中将使清灰比较困难。所以折叠面积大的滤筒一般只适合应用于较低入口浓度的情况。比较常用滤筒尺寸与过滤面积。
    脉冲控制仪工作应准确可靠，其喷吹时间与间隔均可在一定范围内调整。诱导喷吹装置与喷吹管配合安装时。诱导喷吹装置的喷口应与喷吹管上的喷孔同轴，并保持与喷管一致的垂直度，其偏差小于2mm。
 　滤筒除尘器脉冲喷吹装置的分气箱应符合JB/T 10191-2000的规定。洁净气流应无水、无油、无尘。脉冲阀在规定条件下，喷吹阀及接口应无漏气现象，并能正常启闭，工作可靠。